## ГК Halsen
ООО "ЦЕНТРСНАБ" г. Новосибирск (383) 28-98-051, 8-913-472-25-52
Гарантийный срок обслуживания - 2 года | [5 empty] | НОВИНКА!
| Модель | Цена, у.е.
| WM 10 | 116.4
Технические параметры: |  |  |  | Технические преимущества:
Модель |  | Halsen WM 10 |  | ► | Воплощение последних тенденций европейского дизайна
Тип газа |  | Природный газ |  | ► | Ультрасовременная система безопасности и контроля
Давление газа, Па |  | 1300 |  | ► | Теплообменник, изготовленный из бескислородной меди
Номинальная тепловая мощность, кВт |  | 20 |  | ► | Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа) для условий эксплуатации в России
Давление воды, МПа |  | 0,02 - 1,0 |  | ► | Выдерживает высокое давление воды
Номинальная емкость горячей воды, л/мин при▲t=25 |  | 10 |  | ► | ЖК-дисплей, показывающий температуру воды
Питание |  | Постоянный ток, батарейки 3 В |  | ► | Надежные регуляторы пламени и протока воды
Зажигание |  | Автоматическое электронное |  | ► | Модернизированная конструкция водяного блока
Расход природного газа, м³/ч |  | 0,72 - 2,03 |  | ► | Высокий КПД (более 90%), способность непрерывного нагрева от 5 до 10 литров горячей воды в минуту
|  |  |  | ► | Длительный срок службы, обеспеченный высококачественными материалами и новейшей технологией производства
.
ОПЛАТА по курсу ЦБ РФ +2%
ООО "ЦЕНТРСНАБ" г. Новосибирск (383) 28-98-051, 8-913-472-25-52
Гарантийный срок обслуживания - 2 года
[5 empty] | Модель |  | Цена, у.е.
[5 empty] | 20 W |  | 108.5
[5 empty] | 24 W |  | 123
Технические параметры: |  |  |  | Технические преимущества:
Модель |  | Halsen 20 W | Halsen 24 W | ► | Производство - РОССИЯ
Тип газа |  | Природный газ |  | ► | Компактные размеры, европейский дизайн
Давление газа, Па, (мм вод. ст.) |  | 1300 - 2000, (130 - 200) |  | ► | Автоматический и энергонезависимый
Номинальная тепловая мощность, кВт |  | 20 | 24 | ► | Стабильно работает при низком давлении воды в 0,03 МПа
Давление воды, МПа |  | 0,03 - 08 |  | ► | Теплообменник выполнен из меди высокого качества и обработан антикоррозийным покрытием, горелка изготовлена из нержавеющей стали.
Производительность, л/мин при▲t=25 |  | 10 | 12 | ► | Способен непрерывно производить от 5 до 12 литров горячей воды в минуту при КПД более 90%.
Питание |  | Постоянный ток, батарейки 3 В |  | ► | Многоуровневая система защиты. Прибор автоматически выключается в следующих случаях:
Зажигание |  | Автоматическое электронное |  | - | отсутствие достаточной тяги в дымоходе;
Номинальный расход газа-природного, м³/ч |  | 2,0-2,1 | 2,4-2,5 | - | погасание пламени на горелке;
|  |  |  | - | уменьшение потока воды;
|  |  |  | - | избыточное давление воды в водопроводе;
|  |  |  | - | перегрев теплообменника

## ГК Zerten
ООО "ЦЕНТРСНАБ" г. Новосибирск (383) 28-98-051, 8-913-472-25-52
ОПЛАТА по курсу ЦБ РФ + 2%
Серия / Модель |  | Тип газа | Номинальная мощность, кВт | Давление воды, МПа | Производительность, л/мин при▲t=25° | Номинальный расход природного газа, м³/ч | Диаметр дымохода, мм | Оптовая цена, в у.е.
| W - 16 белый | Природный газ | 16 | 0,02-0,7 | 8 | 1.6 | 110 | 68.85
| W - 16 белый (с дисплеем) |  | 16 |  | 8 | 1.6 |  | 79.4375
| W - 20 белый (с дисплеем) |  | 20 |  | 10 | 1.9 |  | 82.5625
| W - 24 белый (с дисплеем) |  | 24 |  | 12 | 2.28 |  | 98.8875
| S - 16 стальной | Природный газ | 16 | 0,02-0,7 | 8 | 1.6 | 110 | 74.175
| S - 16 стальной (с дисплеем) |  | 16 |  | 8 | 1.6 |  | 88.1
| S - 20 стальной |  | 20 |  | 10 | 1.9 |  | 85.0875
| S - 20 стальной (с дисплеем) |  | 20 |  | 10 | 1.9 |  | 94.3
| S - 24 стальной |  | 24 |  | 12 | 2.28 |  | 94.275
| S - 24 стальной (с дисплеем) |  | 24 |  | 12 | 2.28 |  | 103.3375
| G - 20 водяной цветок | Природный газ | 20 | 0,02-0,7 | 10 | 1.9 | 110 | 79.5875
| G - 20 водяной цветок (с дисплеем) |  | 20 |  | 10 | 1.9 |  | 89.95
| G - 24 водяной цветок |  | 24 |  | 12 | 2.28 |  | 98.8875
| G - 24 водяной цветок (с дисплеем) |  | 24 |  | 12 | 2.28 |  | 105.0875
| B - 20 бежевые цветы (с дисплеем) | Природный газ | 20 | 0,02-0,7 | 10 | 1.9 | 110 | 89.95
| B - 24 бежевые цветы |  | 24 |  | 12 | 2.28 |  | 98.8875
| B - 24 бежевые цветы (с дисплеем) |  | 24 |  | 12 | 2.28 |  | 105.0875
| L - 20 горы (с дисплеем) | Природный газ | 20 | 0,02-0,7 | 10 | 1.9 | 110 | 89.95
| D - 20 голубые цветы (с дисплеем) | Природный газ | 20 | 0,02-0,7 | 10 | 1.9 | 110 | 89.95

## ГК Oasis
ООО "ЦЕНТРСНАБ" г. Новосибирск (383) 28-98-051, 8-913-472-25-52
ОПЛАТА по курсу ЦБ РФ + 2 %
Гарантийный срок обслуживания - 2 года
Серия / Модель |  | Тип газа | Давление газа, Па, (мм вод. ст.) | Номинальная тепловая мощность, кВт | Давление воды, МПа | Производительность, л/мин при ▲t=25° | Номинальный расход газа, - природного, м³/ч | Диаметр дымохода, мм | Зажигание | Оптовая цена, в у.е.
Серия Стандарт
Цвет - белый | OR - 12W | Природный газ | 1300 – 2000, (130 – 200) | 12 | 0,02 - 0,7 | 6 | 1.16 | 90 | Автомати-ческое электронное | 82.55
| OR - 16W |  |  | 16 |  | 8 | 1.55 | 110 |  | 91.95
| OR - 20W |  |  | 20 |  | 10 | 1.9 | 110 |  | 99.0625
| OR - 24W |  |  | 24 |  | 12 | 2.28 | 110 |  | 112.325
| OR - 26W |  |  | 26 |  | 13 | 2.44 | 110 |  | 117.0375
Цвет - стальной | OR - 12S | Природный газ | 1300 – 2000, (130 – 200) | 12 | 0,02 - 0,7 | 6 | 1.16 | 90 | Автомати-ческое электронное | 85.6375
| OR - 16S |  |  | 16 |  | 8 | 1.55 | 110 |  | 95.7625
| OR - 20S |  |  | 20 |  | 10 | 1.9 | 110 |  | 102.3375
| OR - 24S |  |  | 24 |  | 12 | 2.28 | 110 |  | 115.5375
| OR - 26S |  |  | 26 |  | 13 | 2.44 | 110 |  | 121.825
Серия Glass
| 20 RG | Природный газ | 1300 – 2000, (130 – 200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 1.9 | 110 | Автомати-ческое электронное | 106
| 24 RG |  |  | 24 |  | 12 | 2.28 | 110 |  | 122.55
| 20 BG | Природный газ | 1300 – 2000, (130 – 200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 1.9 | 110 | Автомати-ческое электронное | 106
| 24 BG |  |  | 24 |  | 12 | 2.28 | 110 |  | 122.55
| 20 ZG | Природный газ | 1300 – 2000, (130 – 200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 1.9 | 110 | Автомати-ческое электронное | 106
| 24 ZG |  |  | 24 |  | 12 | 2.28 | 110 |  | 122.55
| 20 VG | Природный газ | 1300 – 2000, (130 – 200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 1.9 | 110 | Автомати-ческое электронное | 106
| 20 TG | Природный газ | 1300 – 2000, (130 – 200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 1.9 | 110 | Автомати-ческое электронное | 106
| 20 SG | Природный газ | 1300 – 2000, (130 – 200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 1.9 | 110 | Автомати-ческое электронное | 106
| 20 EG | Природный газ | 1300 – 2000, (130 – 200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 1.9 | 110 | Автомати-ческое электронное | 106
| 20 MG | Природный газ | 1300 – 2000, (130 – 200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 1.9 | 110 | Автомати-ческое электронное | 106
Серия Turbo
| TUR 20 | Природный газ | 1300-2000, (130-200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 2.3 | 55 | Автомати-ческое электронное | 128.625
| TUR 24 |  |  | 24 |  | 12 | 3 | 55 |  | 141.5
| S / TUR 20 | Природный газ | 1300-2000, (130-200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 2.3 | 55 | Автомати-ческое электронное | 132.25
| S / TUR 24 |  |  | 24 |  | 12 | 3 | 55 |  | 145.625
| RG / TUR 20 | Природный газ | 1300-2000, (130-200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 2.3 | 55 | Автомати-ческое электронное | 145.75
| RG / TUR 24 |  |  | 24 |  | 12 | 3 | 55 |  | 159.875
| BG / TUR 20 | Природный газ | 1300-2000, (130-200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 2.3 | 55 | Автомати-ческое электронное | 145.75
| BG / TUR 24 |  |  | 24 |  | 12 | 3 | 55 |  | 159.875
| ZG / TUR 20 | Природный газ | 1300-2000, (130-200) | 20 | 0,02 - 0,7 | 10 | 2.3 | 55 | Автомати-ческое электронное | 145.75
| ZG / TUR 24 |  |  | 24 |  | 12 | 3 | 55 |  | 159.875
Дымоходная труба | [9 empty] | 8.65
Бездымоходный газовый проточный водонагреватель
| B-12W | Природный газ | 1300 – 2000, (130 – 200) | 11 | 0,02-0,8 | 5 | 1 | - | Автомати-ческое электронное | 78.0875
New!
New!

## ЭВН Oasis
ООО "ЦЕНТРСНАБ" г. Новосибирск (383) 28-98-051, 8-913-472-25-52
ОПЛАТА по курсу ЦБ РФ + 2 %
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ "OASIS"
Серия / Модель |  | Вид установки | Номинальная мощность | Номинальное давление | Оптовая цена, в у.е.
Компактные малолитражные модели овальной формы Срок гарантии на внутренний бак -5 лет
| 10 FN/10 FP | над раковиной/ под раковиной | 1500 Вт | 0,8 МПа | 83.9875
| 15 FN/15 FP | над раковиной/ под раковиной | 1500 Вт | 0,8 МПа | 94.6375
Компактные малолитражные модели квадратной формы Срок гарантии на внутренний бак -5 лет
| 10N / 10DN 10P / 10DP | над раковиной под раковиной | 1500 Вт | 0,75 МПа | 78.8125
| 15N / 15DN 15P / 15 DP | под раковиной под раковиной | 1500 Вт | 0,75 МПа | 88.3125
Классические модели круглой формы Срок гарантии на внутренний бак -5 лет
| VC - 30L | вертикальный | 1500 Вт | 0,75 МПа | 98.85
| VC - 50L | вертикальный | 1500 Вт | 0,75 МПа | 109.825
| VC - 80L | вертикальный | 1500 Вт | 0,75 МПа | 124.6
| VC - 100L | вертикальный | 1500 Вт | 0,75 МПа | 138.25
серия Steel |  | Модели круглой формы с внутренним баком из нержавеющей стали Срок гарантии на внутренний бак -7 лет
| 30SV | вертикальный | 2000 Вт | 0,6 МПа | 124.15
| 50SV | вертикальный | 2000 Вт | 0,6 МПа | 143.5
| 80SV | вертикальный | 2000 Вт | 0,6 МПа | 177.625
| 100SV | вертикальный | 2000 Вт | 0,6 МПа | 209.75
серия Plain |  | Модели плоской формы с внутренним баком из нержавеющей стали Срок гарантии на внутренний бак -7 лет
Цвет - Белый | 30 PV | вертикальный | 2000 Вт | 0,75 МПа | 154
| 50 PV | вертикальный | 2000 Вт | 0,75 МПа | 177.625
| 80 PV | вертикальный | 2000 Вт | 0,75 МПа | 219.875
| 100 PV | вертикальный | 2000 Вт | 0,75 МПа | 259.625
Цвет - Зеркальный | 30 PVZ | вертикальный | 2000 Вт | 0,75 МПа | 177
| 50 PVZ | вертикальный | 2000 Вт | 0,75 МПа | 203.75
| 80 PVZ | вертикальный | 2000 Вт | 0,75 МПа | 252.5
| 100 PVZ | вертикальный | 2000 Вт | 0,75 МПа | 298.75
серия Q-Form |  | Модели квадратной формы Срок гарантии на внутренний бак -5 лет
| Q-30V | вертикальный | 2000 Вт | 0,75 МПа | 119.5
| Q-50V | вертикальный | 2000 Вт | 0,75 МПа | 135.25
| Q-80V | вертикальный | 2000 Вт | 0,75 МПа | 150.875
серия Slim |  | Модели элегантной узкой формы Срок гарантии на внутренний бак -5 лет
| SL-30V | вертикальный | 1500 Вт | 0,75 МПа | 109.6
| SL-50V | вертикальный | 1500 Вт | 0,75 МПа | 121.525
| SL-80V | вертикальный | 1500 Вт | 0,75 МПа | 137
серия Universal |  | Универсальные модели с возможностью вертикальной и горизонтальной установки Срок гарантии на внутренний бак -5 лет
| HC-30L | вертикальный | 1500 Вт | 0,75 МПа | 108.7
| HC-50L | вертикальный | 1500 Вт | 0,75 МПа | 117.1625
| HC-80L | вертикальный | 1500 Вт | 0,75 МПа | 136.875
| HC-100L | вертикальный | 1500 Вт | 0,75 МПа | 151

## ЭВН Zerten
ООО "ЦЕНТРСНАБ" г. Новосибирск (383) 28-98-051, 8-913-472-25-52
Оплата по курсу ЦБ РФ + 2 %
Электрический накопительный водонагреватель "Zerten" |  |  |  | Технические характеристики
|  | Модель | Оптовая цена, в у.е. | Номинальное напряжение, В | 220
|  | 30VL | 83.91 | Номинальная частота, Гц | 50
|  |  |  | Номинальное давление, МПа | 0.75
|  |  |  | Номинальная температура воды, °С | 75
|  | 50VL | 86.45 | Степень защиты оболочек | IPX4
|  |  |  | Максимальное допустимое напряжение питания, В | 240
|  |  |  | Номинальная мощность, Вт | 1500
|  | 80VL | 106.5 | Номинальный ток, А | 6.8
|  |  |  | Теплопроизводительность | 93%
|  |  |  | Толщина стенок бака, мм | 1.8
|  | 100VL (new!) | 117.5
|  |  |  | ТЭН | Медь
СРОК ГАРАНТИИ на внутренний бак -5 лет |  |  |  | Вид установки | Вертикальный